## Controle
Itens
JANELA 10.000 BTU/H | 10
JANELA 12.000 BTU/H | 13
JANELA 18.000 BTU/H | 137
JANELA 21.000 BTU/H | 31
JANELA 30.000 BTU/H | 14 | 205
SPLIT HI WALL 9.000 BTU/H | 26
SPLIT HI WALL 12.000 BTU/H | 18
SPLIT HI WALL 18.000 BTU/H | 30
SPLIT HI WALL 24.000 BTU/H | 49
SPLIT HI WALL 30.000 BTU/H | 15 | 276
SPLIT PISO TETO 18.000 BTU/H | 7
SPLIT PISO TETO 24.000 BTU/H | 16
SPLIT PISO TETO 30.000 BTU/H | 6
SPLIT PISO TETO 36.000 BTU/H | 36
SPLIT PISO TETO 48.000 BTU/H | 5
SPLIT PISO TETO 60.000 BTU/H | 1 | 142
SPLIT CASSETE 18.000 BTU/H | 3
SPLIT CASSETE 24.000 BTU/H | 8 | 22
SPLIT DUTADO/EMBUTIDO 60.000 BTU/H | 7 | 14
BEBEDOURO PRESSÃO / INDUSTRIAL | 21 | 21
REFRIGERADOR / FREEZER | 171 | 171 | Total Equip.
PURIFICADOR DE ÁGUA | 90 | 90 | 941
Manutenção Preventiva Bimestral ACJ | 205 | 205
Manutenção Preventiva Bimestral Split | 227 | 227
Manutenção Preventiva Semestral Unidade Condensadora | 189 | 189

## PLAN. ORÇAMENTO
Logomarca da Empresa |  | Nome / CNPJ
Endereço / Telefone
Pessoa de Contato
Data da Cotação
Validade da Proposta
REGIÃO NORTE (LOTE 01)
TIPO | COD | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | % UTILIZAÇÃO | R$ UNITÁRIO | SUBTOTAL
|  |  |  | [A] | [B] | [C] | = [(A x B)/100] x C
JANELA 10.000 BTU/H | 5350101000 | Fornecimento e Instalação de Botão de Controle | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101005 | Fornecimento e Instalação de Bulbo Termostato | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101010 | Fornecimento e Instalação de Calha Dreno do Evaporador | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101015 | Fornecimento e Instalação de Caracol Ventilação do Evaporador | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101020 | Carga de Gás | UNID | 10 | 15 |  | 0
| 5350101025 | Fornecimento e Instalação de Chassis | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101030 | Fornecimento e Instalação de Chave Rotativa | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101035 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101040 | Fornecimento e Instalação de Defletores de Direcionamento de Fluxo de Ar | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101045 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101050 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101055 | Fornecimento e Instalação de Frente do Filtro | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101060 | Fornecimento e Instalação de Frente Plástica | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101065 | Fornecimento e Instalação de Gabinete | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101070 | Fornecimento e Instalação de Hélice Condensador | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101075 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101080 | Fornecimento e Instalação de Parafuso Segurança | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101085 | Fornecimento e Instalação de Painel de Comando | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101090 | Fornecimento e Instalação de Protetor Térmico | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101095 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101100 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101105 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Evaporador | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101110 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Painel | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101115 | Fornecimento e Instalação de Termostato | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101120 | Fornecimento e Instalação de Tubo Capilar | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101125 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101130 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 10 | 10 |  | 0
[6 empty] | JANELA 10.000 BTU/H Total | 0
JANELA 12.000 BTU/H | 5350201000 | Fornecimento e Instalação de Botão de Controle | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201005 | Fornecimento e Instalação de Bulbo Termostato | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201010 | Fornecimento e Instalação de Calha Dreno do Evaporador | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201015 | Fornecimento e Instalação de Caracol Ventilação do Evaporador | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201020 | Carga de Gás | UNID | 13 | 15 |  | 0
| 5350201025 | Fornecimento e Instalação de Chassis | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201030 | Fornecimento e Instalação de Chave Rotativa | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201035 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201040 | Fornecimento e Instalação de Defletores de Direcionamento de Fluxo de Ar | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201045 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201050 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201055 | Fornecimento e Instalação de Frente do Filtro | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201060 | Fornecimento e Instalação de Frente Plástica | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201065 | Fornecimento e Instalação de Gabinete | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201070 | Fornecimento e Instalação de Hélice Condensador | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201075 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201080 | Fornecimento e Instalação de Parafuso Segurança | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201085 | Fornecimento e Instalação de Painel de Comando | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201090 | Fornecimento e Instalação de Protetor Térmico | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201095 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201100 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201105 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Evaporador | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201110 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Painel | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201115 | Fornecimento e Instalação de Termostato | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201120 | Fornecimento e Instalação de Tubo Capilar | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350201125 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 13 | 10 |  | 0
| 5350101135 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 13 | 10 |  | 0
[6 empty] | JANELA 12.000 BTU/H Total | 0
JANELA 18.000 BTU/H | 5350301000 | Fornecimento e Instalação de Botão de Controle | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301005 | Fornecimento e Instalação de Bulbo Termostato | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301010 | Fornecimento e Instalação de Calha Dreno do Evaporador | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301015 | Fornecimento e Instalação de Caracol Ventilação do Evaporador | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301020 | Carga de Gás | UNID | 137 | 10 |  | 0
| 5350301025 | Fornecimento e Instalação de Chassis | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301030 | Fornecimento e Instalação de Chave Rotativa | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301035 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301040 | Fornecimento e Instalação de Defletores de Direcionamento de Fluxo de Ar | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301045 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301050 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301055 | Fornecimento e Instalação de Frente do Filtro | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301060 | Fornecimento e Instalação de Frente Plástica | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301065 | Fornecimento e Instalação de Gabinete | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301070 | Fornecimento e Instalação de Hélice Condensador | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301075 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301080 | Fornecimento e Instalação de Parafuso Segurança | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301085 | Fornecimento e Instalação de Painel de Comando | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301090 | Fornecimento e Instalação de Protetor Térmico | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301095 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301100 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301105 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Evaporador | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301110 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Painel | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301115 | Fornecimento e Instalação de Termostato | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301120 | Fornecimento e Instalação de Tubo Capilar | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350301125 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 137 | 5 |  | 0
| 5350101140 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 137 | 10 |  | 0
[6 empty] | JANELA 18.000 BTU/H Total | 0
JANELA 21.000 BTU/H | 5350401000 | Fornecimento e Instalação de Botão de Controle | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401005 | Fornecimento e Instalação de Bulbo Termostato | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401010 | Fornecimento e Instalação de Calha Dreno do Evaporador | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401015 | Fornecimento e Instalação de Caracol Ventilação do Evaporador | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401020 | Carga de Gás | UNID | 31 | 15 |  | 0
| 5350401025 | Fornecimento e Instalação de Chassis | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401030 | Fornecimento e Instalação de Chave Rotativa | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401035 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401040 | Fornecimento e Instalação de Defletores de Direcionamento de Fluxo de Ar | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401045 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401050 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401055 | Fornecimento e Instalação de Frente do Filtro | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401060 | Fornecimento e Instalação de Frente Plástica | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401065 | Fornecimento e Instalação de Gabinete | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401070 | Fornecimento e Instalação de Hélice Condensador | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401075 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401080 | Fornecimento e Instalação de Parafuso Segurança | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401085 | Fornecimento e Instalação de Painel de Comando | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401090 | Fornecimento e Instalação de Protetor Térmico | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401095 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401100 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401105 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Evaporador | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401110 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Painel | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401115 | Fornecimento e Instalação de Termostato | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401120 | Fornecimento e Instalação de Tubo Capilar | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350401125 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 31 | 10 |  | 0
| 5350101145 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 31 | 10 |  | 0
[6 empty] | JANELA 21.000 BTU/H Total | 0
JANELA 30.000 BTU/H | 5350501000 | Fornecimento e Instalação de Botão de Controle | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501005 | Fornecimento e Instalação de Bulbo Termostato | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501010 | Fornecimento e Instalação de Calha Dreno do Evaporador | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501015 | Fornecimento e Instalação de Caracol Ventilação do Evaporador | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501020 | Carga de Gás | UNID | 14 | 15 |  | 0
| 5350501025 | Fornecimento e Instalação de Chassis | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501030 | Fornecimento e Instalação de Chave Rotativa | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501035 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501040 | Fornecimento e Instalação de Defletores de Direcionamento de Fluxo de Ar | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501045 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501050 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501055 | Fornecimento e Instalação de Frente do Filtro | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501060 | Fornecimento e Instalação de Frente Plástica | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501065 | Fornecimento e Instalação de Gabinete | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501070 | Fornecimento e Instalação de Hélice Condensador | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501075 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501080 | Fornecimento e Instalação de Parafuso Segurança | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501085 | Fornecimento e Instalação de Painel de Comando | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501090 | Fornecimento e Instalação de Protetor Térmico | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501095 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501100 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501105 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Evaporador | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501110 | Fornecimento e Instalação de Tampa do Painel | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501115 | Fornecimento e Instalação de Termostato | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501120 | Fornecimento e Instalação de Tubo Capilar | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350501125 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 14 | 10 |  | 0
| 5350101150 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 14 | 10 |  | 0
[6 empty] | JANELA 30.000 BTU/H Total | 0
SPLIT HI WALL 9.000 BTU/H | 5350601000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601005 | Carga de Gás | UNID | 26 | 20 |  | 0
| 5350601010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 26 | 15 |  | 0
| 5350601025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350101565 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350101590 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 26 | 10 |  | 0
| 5350601125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 26 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT HI WALL 9.000 BTU/H Total | 0
SPLIT HI WALL 12.000 BTU/H | 5350701000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701005 | Carga de Gás | UNID | 18 | 20 |  | 0
| 5350701010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 18 | 15 |  | 0
| 5350701025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350101570 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350101595 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 18 | 10 |  | 0
| 5350701125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 18 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT HI WALL 12.000 BTU/H Total | 0
SPLIT HI WALL 18.000 BTU/H | 5350801000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801005 | Carga de Gás | UNID | 30 | 20 |  | 0
| 5350801010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 30 | 15 |  | 0
| 5350801025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350101575 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350101600 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350801125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 30 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT HI WALL 18.000 BTU/H Total | 0
SPLIT HI WALL 24.000 BTU/H | 5350901000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901005 | Carga de Gás | UNID | 49 | 20 |  | 0
| 5350901010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 49 | 15 |  | 0
| 5350901025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350101580 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350101605 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 49 | 10 |  | 0
| 5350901125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 49 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT HI WALL 24.000 BTU/H Total | 0
SPLIT HI WALL 30.000 BTU/H | 5351001000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001005 | Carga de Gás | UNID | 15 | 20 |  | 0
| 5351001010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 15 | 15 |  | 0
| 5351001025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5350101585 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5350101610 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 15 | 10 |  | 0
| 5351001125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 15 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT HI WALL 30.000 BTU/H Total | 0
SPLIT PISO TETO 18.000 BTU/H | 5351201000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201005 | Carga de Gás | UNID | 7 | 20 |  | 0
| 5351201010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5351201025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5350101615 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5350101645 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 7 | 10 |  | 0
| 5351201130 | Fornecimento e Instalação de Tampa Lateral | PÇ | 7 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT PISO TETO 18.000 BTU/H Total | 0
SPLIT PISO TETO 24.000 BTU/H | 5351301000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301005 | Carga de Gás | UNID | 16 | 20 |  | 0
| 5351301010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 16 | 15 |  | 0
| 5351301025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5350101620 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5350101650 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 16 | 10 |  | 0
| 5351301130 | Fornecimento e Instalação de Tampa Lateral | PÇ | 16 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT PISO TETO 24.000 BTU/H Total | 0
SPLIT PISO TETO 30.000 BTU/H | 5351401000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401005 | Carga de Gás | UNID | 6 | 20 |  | 0
| 5351401010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 6 | 15 |  | 0
| 5351401025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5350101625 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5350101655 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 6 | 10 |  | 0
| 5351401130 | Fornecimento e Instalação de Tampa Lateral | PÇ | 6 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT PISO TETO 30.000 BTU/H Total | 0
SPLIT PISO TETO 36.000 BTU/H | 5351501000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501005 | Carga de Gás | UNID | 36 | 20 |  | 0
| 5351501010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 36 | 15 |  | 0
| 5351501025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5350101630 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5350101660 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 36 | 10 |  | 0
| 5351501130 | Fornecimento e Instalação de Tampa Lateral | PÇ | 36 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT PISO TETO 36.000 BTU/H Total | 0
SPLIT PISO TETO 48.000 BTU/H | 5351701000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701005 | Carga de Gás | UNID | 5 | 20 |  | 0
| 5351701010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 5 | 15 |  | 0
| 5351701025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5350101635 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5350101665 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 5 | 10 |  | 0
| 5351701130 | Fornecimento e Instalação de Tampa Lateral | PÇ | 5 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT PISO TETO 48.000 BTU/H Total | 0
SPLIT PISO TETO 60.000 BTU/H | 5351801000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801005 | Carga de Gás | UNID | 1 | 20 |  | 0
| 5351801010 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801020 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 1 | 15 |  | 0
| 5351801025 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801030 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801035 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801040 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801045 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801050 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801055 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801060 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801070 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801075 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801080 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5350101640 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801085 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5350101670 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801095 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801105 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801110 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801115 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801120 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801125 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 1 | 10 |  | 0
| 5351801130 | Fornecimento e Instalação de Tampa Lateral | PÇ | 1 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT PISO TETO 60.000 BTU/H Total | 0
SPLIT CASSETE 18.000 BTU/H | 5351901000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901005 | Fornecimento e Instalação de Bomba Dreno Evaporador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901010 | Carga de Gás | UNID | 3 | 25 |  | 0
| 5351901015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901020 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901025 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 3 | 20 |  | 0
| 5351901030 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901035 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901040 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901045 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901050 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901055 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901060 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901070 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901075 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901080 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901085 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5350101420 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901090 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5350101410 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Nível D'Água | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901105 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901110 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901115 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901120 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901125 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901130 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 3 | 10 |  | 0
| 5351901135 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 3 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT CASSETE 18.000 BTU/H Total | 0
SPLIT CASSETE 24.000 BTU/H | 5352001000 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001005 | Fornecimento e Instalação de Bomba Dreno Evaporador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001010 | Carga de Gás | UNID | 8 | 15 |  | 0
| 5352001015 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001020 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001025 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001030 | Fornecimento de Controle Remoto Sem Fio | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001035 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001040 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001045 | Fornecimento e Instalação de Grelha Horizontal | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001050 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001055 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001060 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001065 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001070 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001075 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001080 | Fornecimento e Instalação de Paletas (Aletas) Distribuidor de Ar | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001085 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5350101425 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001090 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5350101415 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001100 | Fornecimento e Instalação de Sensor Nível D'Água | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001105 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001110 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001115 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001120 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001125 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001130 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 8 | 10 |  | 0
| 5352001135 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 8 | 10 |  | 0
[6 empty] | SPLIT CASSETE 24.000 BTU/H Total | 0
SPLIT DUTADO/EMBUTIDO 60.000 BTU/H | 5350101435 | Fornecimento e Instalação de Bandeja Coletora de Água | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101430 | Carga de Gás | UNID | 7 | 15 |  | 0
| 5350101440 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Condensador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101445 | Fornecimento e Instalação de Chassi do Evaporador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101450 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101455 | Fornecimento de Controle Remoto Com Fio | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101460 | Fornecimento e Instalação de Difusor | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101465 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101470 | Fornecimento e Instalação de Filtro Lavável | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101475 | Fornecimento e Instalação de Grelha de Retorno de Ar | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101480 | Fornecimento e Instalação de Hélice do Condensador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101485 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Dreno Corrugável com Alma | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101500 | Fornecimento e Instalação de Motor Direcionador de Ar - Sweep | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101490 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Condensador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101495 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador do Evaporador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101505 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Condensador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101510 | Fornecimento e Instalação de Placa Eletrônica Evaporador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101515 | Fornecimento e Instalação de Placa Receptora | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101520 | Fornecimento e Instalação de Pressostato | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101525 | Fornecimento e Instalação de Sensor Serpentina Evaporador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101530 | Fornecimento e Instalação de Sensor Temperatura Ambiente | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101535 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101540 | Fornecimento e Instalação de Serpentina Evaporador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101545 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar/Orifício | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101550 | Fornecimento e Instalação de Tampa Lateral | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101555 | Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador | PÇ | 7 | 15 |  | 0
| 5350101560 | Fornecimento e Instalação de Válvula de Serviço | PÇ | 7 | 15 |  | 0
[6 empty] | SPLIT DUTADO/EMBUTIDO 60.000 BTU/H Total | 0
BEBEDOURO PRESSÃO / INDUSTRIAL | 5352501000 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 21 | 15 |  | 0
| 5352501005 | Fornecimento e Instalação de Bacia Inox | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501010 | Fornecimento e Instalação de Bojo ou Tanque Inox | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501015 | Fornecimento e Instalação de Bojo ou Tanque Plástico | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501020 | Fornecimento e Instalação de Botão de Controle | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501025 | Carga de Gás | UNID | 21 | 20 |  | 0
| 5352501030 | Fornecimento e Instalação de Chassi | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501035 | Fornecimento e Instalação de Condensador | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5350101160 | Fornecimento e Instalação de Dreno (Sanfonado) para Saída de Água | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501045 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501050 | Fornecimento e Instalação de Flange de entrada | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501060 | Fornecimento e Instalação de Motor Condensador | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501065 | Fornecimento e Instalação de Protetor Térmico | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501070 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501075 | Fornecimento e Instalação de Termostato Regulável | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501080 | Fornecimento e Instalação de Torneira Tipo Copo Inox | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501085 | Fornecimento e Instalação de Torneira Tipo Jato Inox | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5352501090 | Higienização | UNID | 21 | 20 |  | 0
| 5350101155 | Fornecimento e Instalação de Cabo de Alimentação Completo | PÇ | 21 | 10 |  | 0
| 5350101165 | Fornecimento e Instalação de Elemento Filtrante AP200 - Refil | PÇ | 110 | 80 |  | 0
| 5350101170 | Fornecimento e Instalação de Filtro AP200 | PÇ | 45 | 15 |  | 0
| 5350101675 | Fornecimento e Instalação de Torneira 1/4 de Volta Inox | PÇ | 21 | 10 |  | 0
[6 empty] | BEBEDOURO PRESSÃO / INDUSTRIAL Total | 0
REFRIGERADOR / FREEZER | 5352601000 | Fornecimento e Instalação de Automático Duplex | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601005 | Fornecimento e Instalação de Bacia do Congelador | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601010 | Fornecimento e Instalação de Bacia para Carnes | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601015 | Fornecimento e Instalação de Bocal de Lâmpada | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601020 | Fornecimento e Instalação de Borracha Vedação | PÇ | 171 | 20 |  | 0
| 5352601025 | Fornecimento e Instalação de Botão de Controle | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601030 | Carga de Gás | UNID | 171 | 10 |  | 0
| 5352601035 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601040 | Fornecimento e Instalação de Condensador | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601050 | Fornecimento e Instalação de Filtro de Gás | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601055 | Fornecimento e Instalação de Grade de Prateleira | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601060 | Fornecimento e Instalação de Interruptor da Lâmpada | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601065 | Fornecimento e Instalação de Lâmpada | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601070 | Fornecimento e Instalação de Painel de Porta Completo | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601075 | Fornecimento e Instalação de Placa Comando | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601080 | Fornecimento e Instalação de Porta | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601085 | Fornecimento e Instalação de Porta Congelador Duplex | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601090 | Fornecimento e Instalação de Puxador da Porta | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601095 | Fornecimento e Instalação de Relé Térmico | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601100 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601105 | Fornecimento e Instalação de Tampa de Congelador | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5352601110 | Fornecimento e Instalação de Termostato Regulável | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5350101355 | Fornecimento e Instalação de Base Painel Controle | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5350101360 | Fornecimento e Instalação de Cabo de Alimentação Completo 2P+T | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5350101365 | Fornecimento e Instalação de Evaporador Completo | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5350101370 | Fornecimento e Instalação de Fusível Térmico | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5350101375 | Fornecimento e Instalação de Helice do Ventilador | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5350101380 | Fornecimento e Instalação de Kit Sensor | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5350101385 | Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5350101390 | Fornecimento e Instalação de Suporte Motor Ventilador | PÇ | 171 | 5 |  | 0
| 5350101395 | Higienização | UNID | 171 | 5 |  | 0
[6 empty] | REFRIGERADOR / FREEZER Total | 0
PURIFICADOR DE ÁGUA | 5352701000 | Fornecimento e Instalação de Anel de Vedação | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701005 | Fornecimento e Instalação de Compressor | PÇ | 90 | 5 |  | 0
| 5352701010 | Fornecimento e Instalação de Condensador | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701015 | Fornecimento e Instalação de Evaporador | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701020 | Fornecimento e Instalação de Filtro Secador | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701025 | Fornecimento e Instalação de Funil Separador | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701030 | Fornecimento e Instalação de Mangueira Silicone | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701035 | Fornecimento e Instalação de Niple | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701040 | Fornecimento e Instalação de Painel Frontal | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701045 | Fornecimento e Instalação de Protetor Térmico | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701050 | Fornecimento e Instalação de Suporte Evaporador | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701055 | Fornecimento e Instalação de Tampa Lateral | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701060 | Fornecimento e Instalação de Tampo Superior | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701065 | Fornecimento e Instalação de Termostato Regulável | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701070 | Fornecimento e Instalação de Torneira | PÇ | 90 | 20 |  | 0
| 5352701075 | Fornecimento e Instalação de Tubo Plástico PEAB | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5352701080 | Higienização | UNID | 90 | 50 |  | 0
| 5350101175 | Carga de Gás | UNID | 90 | 10 |  | 0
| 5350101180 | Fornecimento e Instalação de Cabeçote do Filtro | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5350101185 | Fornecimento e Instalação de Cabo de Alimentação Completo 2P+T | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5350101190 | Fornecimento e Instalação de Elemento Filtrante IBBL FR600 | PÇ | 200 | 80 |  | 0
| 5350101195 | Fornecimento e Instalação de Elemento Filtrante Latina | PÇ | 160 | 80 |  | 0
| 5350101200 | Fornecimento e Instalação de Elemento Filtrante Libell | PÇ | 25 | 80 |  | 0
| 5350101205 | Fornecimento e Instalação de Pingadeira | PÇ | 90 | 10 |  | 0
| 5350101210 | Fornecimento e Instalação de Sistema Expansão Capilar | PÇ | 90 | 10 |  | 0
[6 empty] | PURIFICADOR DE ÁGUA Total | 0
DISPOSITIVOS GERAIS | 5350101245 | Fornecimento e Instalação de Capacitor Menor ou igual a 10 µF | PÇ | 60 | 20 |  | 0
| 5350101240 | Fornecimento e Instalação de Capacitor Maior que 10 µF Menor que 40 µF | PÇ | 200 | 30 |  | 0
| 5350101235 | Fornecimento e Instalação de Capacitor Maior ou igual a 40 µF | PÇ | 60 | 20 |  | 0
| 5350101285 | Fornecimento e Instalação de Contator Tripolar 9 A | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350101290 | Fornecimento e Instalação de Contator Tripolar 12 A | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350101295 | Fornecimento e Instalação de Contator Tripolar 18 A | PÇ | 40 | 10 |  | 0
| 5350101300 | Fornecimento e Instalação de Contator Tripolar 25 A | PÇ | 40 | 10 |  | 0
| 5352801055 | Fornecimento e Instalação de Tubo de Cobre 1/4" | M | 100 | 30 |  | 0
| 5352801060 | Fornecimento e Instalação de Tubo de Cobre 3/8" | M | 100 | 30 |  | 0
| 5352801065 | Fornecimento e Instalação de Tubo de Cobre 1/2" | M | 100 | 30 |  | 0
| 5352801070 | Fornecimento e Instalação de Tubo de Cobre 5/8" | M | 100 | 30 |  | 0
| 5352801075 | Fornecimento e Instalação de Tubo de Cobre 3/4" | M | 100 | 15 |  | 0
| 5352801080 | Fornecimento e Instalação de Tubo de Cobre 7/8" | M | 100 | 15 |  | 0
| 5350101255 | Fornecimento e Instalação de Conexões de Cobre 1/4" | PÇ | 100 | 30 |  | 0
| 5350101265 | Fornecimento e Instalação de Conexões de Cobre 3/8" | PÇ | 100 | 30 |  | 0
| 5350101250 | Fornecimento e Instalação de Conexões de Cobre 1/2" | PÇ | 100 | 30 |  | 0
| 5350101270 | Fornecimento e Instalação de Conexões de Cobre 5/8" | PÇ | 100 | 30 |  | 0
| 5350101260 | Fornecimento e Instalação de Conexões de Cobre 3/4" | PÇ | 100 | 15 |  | 0
| 5350101275 | Fornecimento e Instalação de Conexões de Cobre 7/8" | PÇ | 100 | 15 |  | 0
| 5352801085 | Fornecimento e Instalação de Tubo Esponjoso 1/4" | M | 100 | 50 |  | 0
| 5352801090 | Fornecimento e Instalação de Tubo Esponjoso 3/8" | M | 100 | 50 |  | 0
| 5352801095 | Fornecimento e Instalação de Tubo Esponjoso 1/2" | M | 100 | 50 |  | 0
| 5352801100 | Fornecimento e Instalação de Tubo Esponjoso 5/8" | M | 100 | 50 |  | 0
| 5352801105 | Fornecimento e Instalação de Tubo Esponjoso 3/4" | M | 100 | 10 |  | 0
| 5352801110 | Fornecimento e Instalação de Tubo Esponjoso 7/8" | M | 100 | 10 |  | 0
| 5350101215 | Fornecimento e Instalação de Tubo Esponjoso 1" | M | 100 | 10 |  | 0
| 5352801115 | Fornecimento e Instalação de Tubo PVC 25 mm | M | 100 | 30 |  | 0
| 5350101280 | Fornecimento e Instalação de Conexões PVC 25 mm | PÇ | 300 | 30 |  | 0
| 5352801120 | Fornecimento e Instalação de Transformador de Comando | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5352801125 | Fornecimento e Instalação de Cabo Flexível 1,5 mm² | M | 100 | 10 |  | 0
| 5352801130 | Fornecimento e Instalação de Cabo Flexível 2,5 mm² | M | 100 | 10 |  | 0
| 5352801135 | Fornecimento e Instalação de Cabo Flexível 4 mm² | M | 100 | 10 |  | 0
| 5352801140 | Fornecimento e Instalação de Cabo Flexível 6 mm² | M | 100 | 10 |  | 0
| 5352801145 | Fornecimento e Instalação de Cabo Flexível 10 mm² | M | 100 | 10 |  | 0
| 5350101220 | Fornecimento e Instalação de Cabo de Aliment. Completo p/ ACJ (2P+T) | PÇ | 10 | 20 |  | 0
| 5350101225 | Fornecimento e Instalação de Cabo PP 3x4 mm² | M | 200 | 50 |  | 0
| 5350101230 | Fornecimento e Instalação de Cabo PP 4x2,5 mm² | M | 100 | 50 |  | 0
| 5350101325 | Fornecimento e Instalação de Relé Térmico Menor que 8 A | PÇ | 50 | 10 |  | 0
| 5350101315 | Fornecimento e Instalação de Relé Térmico Maior ou Igual 8 A Menor que 15 A | PÇ | 100 | 30 |  | 0
| 5350101320 | Fornecimento e Instalação de Relé Térmico Maior ou Igual 15 Menor que 35 A | PÇ | 100 | 30 |  | 0
| 5350101305 | Fornecimento e Instalação de Difusor de Ar com Registro | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101310 | Fornecimento e Instalação de Grelha de Retorno de Porta | PÇ | 20 | 10 |  | 0
| 5350101330 | Fornecimento e Instalação de Retorno de Ar | PÇ | 10 | 10 |  | 0
| 5350101335 | Fornecimento e Instalação de Suporte para Unid. Condensadora (SPLIT) | PÇ | 30 | 10 |  | 0
| 5350101340 | Fornecimento e Instalação de Suporte p/ Evaporadora - Split Piso Teto | PÇ | 10 | 10 |  | 0
[6 empty] | DISPOSITIVOS GERAIS Total | 0
MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 5350101345 | Manutenção Preventiva Bimestral ACJ | UNID | 205 | 90 |  | 0
| 5352901005 | Manutenção Preventiva Semestral ACJ | UNID | 205 | 80 |  | 0
| 5352901010 | Manutenção Preventiva Anual ACJ | UNID | 205 | 70 |  | 0
| 5350101350 | Manutenção Preventiva Bimestral Split | UNID | 227 | 90 |  | 0
| 5352901020 | Manutenção Preventiva Semestral Unidade Evaporadora | UNID | 227 | 80 |  | 0
| 5352901025 | Manutenção Preventiva Semestral Unidade Condensadora | UNID | 189 | 80 |  | 0
| 5352901030 | Manutenção Preventiva Anual Unidade Evaporadora | UNID | 227 | 70 |  | 0
| 5352901035 | Manutenção Preventiva Anual Unidade Condensadora | UNID | 189 | 70 |  | 0
[6 empty] | MANUTENÇÃO PREVENTIVA Total | 0
INSTAÇÃO. E REMANEJ. | 5352901045 | Remanejamento de ACJ | UNID | 205 | 5 |  | 0
| 5352901050 | Remanejamento de ACJ com Serviço de Suporte e Acabamento | UNID | 205 | 5 |  | 0
| 5350101405 | Instalação / Remanejamento de SPLIT Até 30.000 BTU's | UNID | 227 | 5 |  | 0
| 5350101400 | Instalação / Remanejamento de SPLIT Acima de 30.000 BTU's | UNID | 227 | 5 |  | 0
[6 empty] | REMANEJ. Total | 0
GERAL | 5660100005 | Deslocamento Fora da Região Metropolit. da Gr. Vitória (KM Rodado) | KM | 36000 | 80 |  | 0
| 5660100001 | Diária Fora da Região Metropolitada da Grande Vitória - Dentro do ES | UNID | 250 | 80 |  | 0
[6 empty] | GERAL Total | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
Note on F593: Igor Pimentel Barbosa: Nessa situação foi considerado a quantidade de equipamentos existente (através de apuração realizada pela A-DST em 2017), vezes 2,5 (pois em 1 ano são necessarias no mínimo duas trocas de filtro, ou seja, de 6 em 6 meses. O 0,5 é uma margen de segurança que foi colocado devido a existência de casos de contaminação do purificador, nesses casos é necessário fazer a troca do elemento antes do tempo previsto). Temos 45 Equipamentos no Total.
Note on F594: Igor Pimentel Barbosa: Quantidade de Equipamentos Existente
Note on F652: Igor Pimentel Barbosa: Nessa situação foi considerado a quantidade de equipamentos existente (através de apuração realizada pela A-DST em 2017), vezes 2,5 (pois em 1 ano são necessarias no mínimo duas trocas de filtro, ou seja, de 6 em 6 meses. O 0,5 é uma margen de segurança que foi colocado devido a existência de casos de contaminação do purificador, nesses casos é necessário fazer a trocar do elemento antes do tempo previsto). Total Equipamentos 64.
Note on F653: Igor Pimentel Barbosa: Nessa situação foi considerado a quantidade de equipamentos existente (através de apuração realizada pela A-DST em 2017), vezes 2,5 (pois em 1 ano são necessarias no mínimo duas trocas de filtro, ou seja, de 6 em 6 meses. O 0,5 é uma margen de segurança que foi colocado devido a existência de casos de contaminação do purificador, nesses casos é necessário fazer a trocar do elemento antes do tempo previsto). Nesse caso foi somado 1 (+1) equipamento para arredondar a quantidade a ser solicitada. Temos 9 Equipamentos no Total.